## Исход дан
Исходные данные дома по ул. Привольная, 6
| Показатели | Ед. измерения | Площадь/ кол-во
1 | 2 | 3 | 4
2 | Количество квартир | ед | 214
3 | Количество лиц счетов | ед | 218
4 | Количество проживающих | чел | 659
5 | Общая площадь, всего, в т. ч ( стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) | м2 | 12138.7
6 | Лестничные клетки | м2 | 813.2 | завышено на 200
7 | Места общего пользования (без лестничных клеток) | м2 | 0
8 | Общая площадь жилых и нежилых помещений | м2 | 11325.5
| площадь жилых помещений | м2 | 11325.5
| площадь нежилых помещений | м2
9 | Площадь крыши | м2 | 1773
10 | Площадь чердака | м2 | 0
11 | Площадь 1 этажа | м2 | 1256.3
12 | Площадь подвала | м2 | 1773
13 | Объем дома | м3 | 46275
14 | Стояки системы отопления | шт. | 168
15 | Трубы чугунные Д 50 (75, 100) (для очистки) - стояки | м | 1636
16 | Трубы чугунные Д 50 (75, 100) (для очистки) - дренаж | м | 70
17 | Трубопроводы - Ливнестоки | м | 600
18 | Трубопроводы системы центр/отопления (испытание) | м | 4881
19 | Внутренние канализационные трубопроводы - кол-во пролетов (1 пролет - 15 м) | ед | 6
20 | Задвижки | ед | 26
21 | Краны и вентили общего пользования | ед. | 1276
22 | Электрощитки | ед. | 54
23 | ВРУ | ед. | 2
24 | Количество вентканалов | ед | 428
25 | Количество дымоходов | ед | 0
26 | Электроэнергия по светильникам (40 вт х кол-во ламп х 16 час. Х 365 дн/1000 = квт) | квт | 16788*2=33576 | 1,2,3п - 8524*2=17048, п.4,5,6 - 8264
27 | Электроэнергия на эл/двигатель лифта по мощности (3,6 квт х кол-во х 6 час. Х 365 дн = квт) | квт | 0
28 | Количество подъездов | ед | 6
29 | Количество этажей | ед | 9
30 | Асфальт 1 класса | м2 | 1978
31 | Асфальт 2 класса | м2
32 | Асфальт 3 класса | м2
33 | Грунт 1 класса | м2 | 1490
34 | Грунт 2 класса | м2
35 | Грунт 3 класса | м2
36 | Газон | м2 | 3296
37 | Мусоропровод |  | 0
38 | Площадь мусороприемных камер | м2 | 0
39 | Клапаны мусоропровода | ед | 0
40 | Мусоропровод | ед | 0
41 | Ствол мусоропровода | м/п | 0
42 | Мусоросборники | ед | 0
43 | Контейнер | ед | 0

## сан содерж
Санитарное содержание жилых зданий и придомовой территории ж.д.№6 по ул. Привольная | [10 empty] | таб № 1
таблица № 1 | [11 empty] | руб.
Показатели | Ед. изм | нормы уборки, спецодежда, инвентарь по 139, 191 приказу |  |  |  |  | нормы уборки и расчет тарифа, действующие в 2008 году по Службе Заказчика
|  | Основные тарифы | Площадь/ кол-во | Норма обслужив-я | Численность | расходы в год | Основные тарифы | Площадь (чел) | Тариф на 100 кв.м.(1 чел) | расходы в месяц | расходы в год | отклонения гр 6 - гр 12 |  |  | база165
|  |  | м2 | м2 | чел. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Жилая площадь | м2 |  | 11325.5 |  |  |  |  | 11325.5
Уборка лестничных клеток
Расчет численности | м2 | Х | 813.2 | 790 | 1.0294 |  |  | 813.2 | 790
Коэф невыходов (на отпуск, б/л, прочие) |  | Х | Х | Х | 1.12
ИТОГО численность уборщиц | чел. |  |  |  | 1.1529
Заработная плата (ставка рабочего 1 разряда * 1,25 * тарифный коэффициент) | руб./мес | 4915.75 | Х | Х | 1.1529 | 68007.8954 | 4915.75 | 813.2 | 377.66 | 3071.1311 | 36853.5734 | 31154.322
Премия | % | 14% | Х | Х | Х | 9521.1054 | 14% |  | 188.83 | 1535.5656 | 18426.7867 | -8905.6814 |  |  | итого
ИТОГО ФОТ | руб./год | Х | Х | Х | Х | 77529.0008 |  |  | 566.49 | 4606.6967 | 55280.3602 | 22248.6406 | 0.57046 | з/п | 1.3176
ЕСН | % | 20.2% | Х | Х | Х | 15660.8582 | 26.2% |  | 148.42 | 1206.9514 | 14483.4173 | 1177.4409 | 0.11523 | отчисл | 0.26615
Спецодежда | руб/раб год | 561.3232 | Х | Х | 1.1529 | 647.1445 | 14.51 |  | 2.63 | 21.3872 | 256.6459 | 390.4986 | 0.035275 | материал | 0.12831
Инвентарь | руб/раб год | 2251.175 | Х | Х | 1.1529 | 2595.3597 | 21.86 |  | 6.59 | 53.5899 | 643.0786 | 1952.2812
Моющее средство | руб./м2 | 1.908 | 813.2 | Х | Х | 1551.5856
ИТОГО производственная себестоимость содержания л/клеток |  | Х | Х | Х | Х | 97983.9488 |  |  | 724.13 | 5888.6252 | 70663.5019 | 27320.4469
Уборка придомовых территорий | [6 empty] | Период |  | Тариф на 100 кв.м. | расходы в месяц | расходы в год
Расчет численности (прик. 139, таб.17)
асфальт 1 класс |  | Х | 1978 | 3630 | 0.5449 |  | 6.5 | 1978 | 215.67 | 4265.9526 | 27728.6919
асфальт 2 класс |  | Х | 0 | 3080 | 0 |  | 5.5 | 1978 | 650.95 | 12875.791 | 70816.8505
асфальт 3 класс |  | Х | 0 | 2500 | 0
грунт 1 класс |  | Х | 1490 | 2340 | 0.63675 |  | 6.5 | 1490 | 279.99 | 4171.851 | 27117.0315
грунт 2 класс |  | Х | 0 | 1980 | 0 |  | 5.5 | 1490 | 931.98 | 13886.502 | 76375.761
грунт 3 класс |  | Х | 0 | 1610 | 0
газон |  | Х | 3296 | 30000 | 0.10987 |  | 6.5 | 3296 | 77.76 | 2562.9696 | 16659.3024
Всего численность | чел. | Х | Х | Х | 1.2915 | [5 empty] | #REF!
Коэффициент невыходов = 1,12 |  | Х | Х | Х | 1.12
ИТОГО численность дворников |  | Х | Х | Х | 1.4465
Заработная плата (ставка рабочего 1 разряда * 1,25 * тарифный коэффициент) | руб/мес | 4915.75 | Х | Х | 1.4465 | 85327.8876 | 4915.75
Премия | % | 19% | Х | Х | Х | 16212.2986 | 50%
ИТОГО ФОТ | руб./год | Х | Х | Х | Х | 101540.1863 | [6 empty] | 0.74714 | з/п
ЕСН | % | 20.2% | Х | Х | Х | 20511.1176 | 26.2% | [5 empty] | 0.15092 | отчисл
Спецодежда (лето-зима) | руб/раб год | 1246.242 | Х | Х | 1.4465 | 1802.6954 | [6 empty] | 0.093034 | материал
Инвентарь лето | руб/раб год | 2813.9908 | Х | Х | 1.4465 | 4070.452
Инвентарь зима | руб/раб год | 2528.2087 | Х | Х | 1.4465 | 3657.0666
Песок (зима) | руб/ год | Х | Х | Х | Х | 3113.6872
ИТОГО производств себестоимость содержания дворовой территории |  | Х | Х | Х | Х | 134695.2051 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Обслуживание мусоропровода
Численность, ед с ручной загрузкой (числ прожив / норматив) |  | Х | 659 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.23 | 0
Коэффициент невыходов =1,12 |  | Х | Х | Х | 1.12 |  |  |  |  | 0
ИТОГО численность мусоропроводчиков |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
Заработная плата (ставка рабочего 1 разряда * 1,25 * тарифный коэффициент) | руб/мес |  | Х | Х | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 675.64 | 0 | 0 | #DIV/0!
Премия | % |  | Х | Х | Х | #DIV/0! | 0% | 0 | 270.26 | 0 | 0 | #DIV/0!
ИТОГО ФОТ | руб./год | Х | Х | Х | Х | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ЕСН | % |  | Х | Х | Х | #DIV/0! | 26.2% | 0 | 299.64 | 0 | 0 | #DIV/0!
Спецодежда | руб/раб год | 0 | Х | Х | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 8.91 | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвентарь | руб/раб год | 0 | Х | Х | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 116.64 | 0 | 0 | #DIV/0!
Материальные расходы |  | Х | Х | Х | Х | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого производств себестоимость содержания мусоропровода |  | Х | Х | Х | Х | #DIV/0! |  |  | 1371.09 | 0 | 0 | #DIV/0!
Мыло хозяйственное |  | Х | Х | Х | Х | 46.068
Эл/лампочки |  | Х | Х | Х | Х | 1620
Лампа над подъездом |  | Х | Х | Х | Х | 240
прочие затраты по санитарному состоянию | [5 empty] | 36148.3 | [8 empty] | 5666.93
Итого прочие затраты по санитарному содержанию | руб./год | Х | Х | Х | Х | 38054.368
ВСЕГО производственная себестоимость санитарного содержания общего имущества |  | Х | Х | Х | Х | 270733.5219 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | -2339.9819
Санитарное содержание на 1 кв.м. жилой площади |  | Х | Х | Х | Х | 1.9921 |  |  |  | #REF! |  | #VALUE!

## спец инв
Затраты на спецодежду, инвентарь (прик 191, нормы по спецодежде) ж.д. № 6 по ул. Привольная
таблица № 2
Показатели | Примечание | Норма |  | факт период работы в год (мес, раз) | норма на год, (кол-во/ 1 ед.) | стоимость за ед. | сумма на год руб/раб (ед ) | Норма на год исходя из численности |  | Сумма на год исходя из численности, руб. без НДС
|  | период мес (ед. изм) | кол-во |  | гр4/гр3 х гр 5 | руб, с НДС | гр. 6 х гр. 7 | числен/ площадь | кол-во гр. 6 х гр.9 | гр. 8 х гр. 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Спецодежда
Уборка лестничных клеток | [7 empty] | 1.1529
Халат х/б |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 280.4232 | 280.4232 | 1.1529 | 1.1529 | 323.2974
Перчатки х/б комбиниров |  | 12 | 6 | 12 | 6 | 28.09 | 168.54 | 1.1529 | 6.9173 | 194.3083
Сапоги резиновые |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.1529 | 1.1529 | 0
Перчатки резиновые |  | 12 | 4 | 12 | 4 | 28.09 | 112.36 | 1.1529 | 4.6116 | 129.5388
Итого | [6 empty] | 561.3232 |  |  | 647.1445
Дворник | [7 empty] | 1.4465
Костюм х/б |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 561.27 | 561.27 | 1.4465 | 1.4465 | 811.8799
Фартук х/б |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 56.18 | 56.18 | 1.4465 | 1.4465 | 81.2647
Рукавицы комбиниров |  | 12 | 6 | 12 | 6 | 39.326 | 235.956 | 1.4465 | 8.679 | 341.3116
Плащ непромокаемый |  | 24 | 1 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 1.4465 | 0.72325 | 0
Сапоги резиновые |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 392.836 | 392.836 | 1.4465 | 1.4465 | 568.2393
Итого | [6 empty] | 1246.242 |  |  | 1802.6954
Рабочий по обслужив мусоропровода | [7 empty] | #DIV/0!
Костюм х/б (халат) |  | 12 | 1 | 12 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Рукавицы комбиниров |  | 12 | 4 | 12 | 4 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Фартук прорезин |  | 12 | 1 | 12 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Сапоги резиновые |  | 24 | 1 | 12 | 0.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого | [6 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
Инвентарь
Уборка лестничных клеток | [7 empty] | 1.1529
Веник обыкновенный |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 145.962 | 1751.544 | 1.1529 | 13.8347 | 2019.3396
Щетка |  | 12 | 1 | 12 | 1 |  | 0 | 1.1529 | 1.1529 | 0
Щетка для мытья окон |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 134.726 | 134.726 | 1.1529 | 1.1529 | 155.3244
Ведро |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 145.962 | 145.962 | 1.1529 | 1.1529 | 168.2783
Совок |  | 24 | 1 | 12 | 0.5 | 112.254 | 56.127 | 1.1529 | 0.57645 | 64.7083
Швабра |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 101.018 | 101.018 | 1.1529 | 1.1529 | 116.4628
Мешковина (Тряпка) |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 61.798 | 61.798 | 1.1529 | 1.1529 | 71.2464
Итого | [6 empty] | 2251.175 |  |  | 2595.3597
Моющее средство на уборочную площадь л/кл | 0,2кг/100м2 х м2 х 24 раз в год | 100 | 0.2 | 12 | 0.024 | 79.5 | 1.908 | 813.2 | 19.5168 | 1551.5856
Дворник - зима (5,5 мес) | [7 empty] | 1.4465
Метла березовая - зима |  | 12 | 70 | 5.5 | 32.0833 | 67.31 | 2159.5292 | 1.4465 | 46.4087 | 3123.7699
Емкость для смеси песка |  | 60 | 1 | 5.5 | 0.091667 | 0 | 0 | 1.4465 | 0.1326 | 0
Лом (ледоруб) |  | 60 | 1 | 5.5 | 0.091667 | 224.508 | 20.5799 | 1.4465 | 0.1326 | 29.7689
Лопата штыковая с чер. |  | 24 | 1 | 5.5 | 0.22917 | 123.49 | 28.2998 | 1.4465 | 0.33149 | 40.9358
Лопата совковая с чер. |  | 24 | 1 | 5.5 | 0.22917 | 123.49 | 28.2998 | 1.4465 | 0.33149 | 40.9358
Движок |  | 12 | 1 | 5.5 | 0.45833 | 477 | 218.625 | 1.4465 | 0.66298 | 316.2422
Тележка |  | 24 | 1 | 5.5 | 0.22917 | 0 | 0 | 1.4465 | 0.33149 | 0
Скребок |  | 12 | 1 | 5.5 | 0.45833 | 159 | 72.875 | 1.4465 | 0.66298 | 105.4141
Сито строительное |  | 24 | 1 | 5.5 | 0.22917 | 0 | 0 | 1.4465 | 0.33149 | 0
Итого зима | [6 empty] | 2528.2087 |  |  | 3657.0666
Дворник - лето (6,5 мес) | [7 empty] | 1.4465
Ведро |  | 36 | 1 | 6.5 | 0.18056 | 145.962 | 26.3542 | 1.4465 | 0.26117 | 38.1216
Грабли |  | 36 | 1 | 6.5 | 0.18056 | 89.146 | 16.0958 | 1.4465 | 0.26117 | 23.2827
Лопата совковая |  | 12 | 1 | 6.5 | 0.54167 | 123.49 | 66.8904 | 1.4465 | 0.78352 | 96.7573
Метла березовая |  | 12 | 53 | 6.5 | 28.7083 | 67.31 | 1932.3579 | 1.4465 | 41.5267 | 2795.1655
Мешки п/этил 20 л | 140р.д + 3 пр. д | 365 | 365 | 143 | 143 | 2.65 | 378.95 | 1.4465 | 206.8502 | 548.1531
Тележка |  | 24 | 1 | 6.5 | 0.27083 | 0 | 0 | 1.4465 | 0.39176 | 0
Щетка |  | 12 | 4 | 6.5 | 2.1667 | 134.726 | 291.9063 | 1.4465 | 3.1341 | 422.244
Швабра |  | 12 | 1 | 6.5 | 0.54167 | 0 | 0 | 1.4465 | 0.78352 | 0
Шланг полив 25 п.м. |  | 36 | 1 | 6.5 | 0.18056 | 561.8 | 101.4361 | 1.4465 | 0.26117 | 146.7278
Итого лето | [6 empty] | 2813.9908 |  |  | 4070.452
Всего зима + лето | [6 empty] | 5342.1995 |  |  | 7727.5186
Песок для посыпки | 2 м3/1000 м2 территории для посыпки | 1000 | 2 | 64 | 0.128 | 614.906 | 78.708 | 39.56 | 5.0637 | 3113.6872
Рабочий по обслужив мусоропровода | [7 empty] | #DIV/0!
Ведро |  | 12 | 1 | 12 | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Метла |  | 12 | 6 | 12 | 6 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Шланг полив 25 п.м. |  | 36 | 1 | 12 | 0.33333 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Щетка |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого | [6 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
Материальные расходы на обслуживание мусоропровода
Уборка мусороприемных камер
Моющее средство 20г/1кв.м* ч/д -183 раза | 0,02 кг х 183 дней х шт | 1 | 0.02 | 183 | 3.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников
Моющее средство 1,5кг/100 шт * | 1,5 кг /100 шт х 183 дн х шт | 100 | 1.5 | 183 | 2.745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Уборка клапанов мусоропровода
Моющее средство 0,2 кг/10 шт * 1 раз в неделю | 0,2кг/10*52 недели * кол-во клапанов | 10 | 0.2 | 52 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоропровода
Моющее средство 1,5кг/100м ствола * 12 раз в год | 1,5 кг /100 м х 12 раз = кол-во | 100 | 1.5 | 12 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Хлорная известь 5,38кг/100м ствола * 12 раз в год | 5,38 кг /100 м х 12 раз = кол-во | 100 | 5.38 | 12 | 0.6456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников
Моющее средство 1,5кг/10 шт * 12 раз в год | 1,5 кг /10 шт х 12 раз = кол-во | 10 | 1.5 | 12 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Хлорная известь 5,38кг/10 шт * 12 раз в год | 5,38 кг /10шт х 12 раз = кол-во | 10 | 5.38 | 12 | 6.456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО материальные расходы мус/проводов | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Мыло хозяйственное | 1 шт на 1 раб |  |  |  | 12 | 11 | 132 | 0.349 | 4.188 | 46.068
Эл/лампочки | 3шт*кол-во этажей*кол-во подъездов | 1 | 162 | 1 | 162 | 10 | 1620 |  |  | 1620
Лампа над подъездом | 1 шт.* кол-во подъездов | 1 | 6 | 4 | 24 | 10 | 240 |  |  | 240
Всего санитарное содержание в год | [6 empty] | 9400.9397 |  |  | #DIV/0!

## профраб
Стоимость затрат на содержание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов по ул. Привольная,6
Таблица № 3
№№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм | Ед. изм | Объем работ | периодичность в год | Производственная себестоимость | Затраты в год (руб.) | Затраты руб/м2
|  |  |  | гр. 4 число | Исх данные | число | расценки, число | гр. 6 / гр 5 х гр. 7 х гр. 8 | таб исх дан
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Профработы | [6 empty] | 11325.5
1 | Пр. 139 п.2.2.4 (т 4 п.66) | Очистка техэтажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 кв.м | 1 | 1773 | 1 | 1.5451 | 2739.534 | 0.020158
2 | Пр. 139 п.2.2.4 (т 4 п.66) | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 кв.м | 1 | 1773 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Пр. 139 п.2.2.4 (т 4 п.67) | Удаление с крыш снега и наледи | 1 кв.м | 1 | 1773 | 1 | 1.5451 | 2739.534 | 0.020158 | 0.171 |  | 2229.85
4 | Пр. 139 п.2.2.1.1. (т 1 п.9) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | 1 стояк | 1 | 168 | 1 | 38.2165 | 6420.3676 | 0.047241
5 | Пр. 139 п.2.2.1.2 (т 2 п.14) | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи д 50 мм (стояки) | 1 м тр | 1 | 1636 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Пр. 139 п.2.2.1.2 (т 2 п.14) | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи д 50 мм (дренаж) | 1 м тр | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Применительно Пр. 139 п.2.2.1.2 (т 2 п.14) | Прочистка ливнестоков | 1 м тр | 1 | 600 | 1 | 22.5204 | 13512.2532 | 0.099424
8 | Пр. 139 п.2.2.1.1. (т 1 п. 3) | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 кран | 1 | 1276 | 1 | 17.7434 | 22640.5308 | 0.16659 | 118*0,006кг*200руб за кг=141,60 руб.
9 | Пр. 139 п.2.2.2.1. (т 4 п.36) | Промывка трубопроводов системы Ц.О. | 100 куб.м. здания | 100 | 46275 | 1 | 99.1774 | 45894.3485 | 0.33769 | 4и3 раз. | вода - 7114руб., 7114/154,68121*1085,20=66,24 руб. |  | 49.9098
10 | Пр. 139 п.2.2.2.1. (т 4 п.37-39) | Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 100 | 4881 | 1 | 877.7771 | 42844.301 | 0.31525 | 5и3 раз.
11 | Пр. 139 п.2.2.2.1 (т 4 п.44) | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки Д 100 мм (ревизия задвижек) | 1 задвижка | 1 | 26 | 1 | 584.2348 | 15190.104 | 0.11177 | мат.в расц.,3и4 раз. | наб. сальниковая0,043 кг*1*200р.кг=8,60руб., прокл.паранит. 2 шт. - 60руб., болты с гайками- 0,62кг*80=49,60 руб.- всего 118,20 руб. |  | 118,20 руб.
12 | Пр. 139 п.2.2.2.2 (т 5 п.32) | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 пролет между ревизиями - 15 м | 1 | 6 | 10 | 129.1995 | 7751.9696 | 0.057039 | матер. Рез. прокладка | прок-3*30,0 руб.=90 руб., болты с шайбами и гайками 45м*5кг/100м*80 руб.=180 руб. |  | прокл.- 60 р.,крепеж - 120 р.
13 | Пр. 139 п.2.2.2.3. (т 6 п.12) | Ремонт электрощитов | 1 щит | 1 | 54 | 1 | 144.347 | 7794.7391 | 0.057354
14 | Пр. 139 п.2.2.2.3. (т 6 п.12) | Ремонт ВРУ - входн распред устр (ревизия) | 1 щит | 1 | 2 | 1 | 1202.8918 | 2405.7837 | 0.017702 |  | 200 руб.-450руб.
15
16 |  | Сод. и ремонт автотрансп.
17
18 | ИТОГО профработы | [6 empty] | 169933.4654 | 1.2504 | 1,317-сан.
Профосмотры
Центральное отопление
1 | Пр. 139 п.2.2.1.1. (т 1 п. 14) | Осмотр системы центрального отопления. Внутриквартирные устройства | 1000 кв.м. жилых помещ | 1000 | 11325.5 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Пр. 139 п.2.2.1.1. (т 1 п. 15) | Осмотр системы центрального отопления. Устройства в подвальных помещениях (7мес.отопит период) | 1000 кв.м. осматрив помещ | 1000 | 1773 | 7 | 326.7114 | 4054.8147 | 0.029835 | 4раз.4,0часа
2 | Пр. 139 п.2.2.1.1. (т 1 п. 15) | Осмотр системы центрального отопления. Устройства в подвальных помещениях (5 летний период) | 1000 кв.м. осматрив помещ | 1000 | 1773 | 0 | 297.0103 | 0 | 0
3 | Пр. 139 п.2.2.1.2. (т 2 п. 23) | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах | 1 квартира | 1 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Применительно Пр. 139 п.2.2.1.1. (т 1 п. 15) | Осмотр систем холодного и гор/водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях | 1000 кв.м. осматрив помещ | 1000 | 1773 | 12 | 297.0103 | 6319.1918 | 0.046497 | 4раз.4,0часа
5 | Применительно Пр. 139 п.2.2.1.1. (т 1 п. 15) | Осмотр систем гор/водоснабжения в чердачных помещениях | 1000 кв.м. осматрив помещ | 1000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
6 | Пр. 139 п. 2.2.1.3. (т 3 п. 7) | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 100 лестн площадок 1 раз в квартал | 100 | 54 | 4 | 668.2732 | 1443.4702 | 0.010621
7 | Пр. 139 п. 2.2.1.3. (т 3 п. 8) | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок | электромотер | 1 | 2 | 12 |  | 0 | 0
8 | Применительно Пр. 139 п. 2.2.1.3. (т 3 п. 6) | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в жилых помещениях | 1000 кв.м. осматрив помещ 1 раз в квартал | 1000 | 11325.5 | 4 | 0 | 0 | 0
9 | Применительно Пр. 139 п. 2.2.1.3. (т 3 п. 6) | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 1000 кв.м. осматрив помещ 1 раз в квартал | 1000 | 1773 | 4 | 594.0207 | 4212.7945 | 0.030998
10 | ИТОГО профосмотры | [6 empty] | 16030.2712 | 0.11795
| ВСЕГО | [6 empty] | 185963.7366 | 1.3683
|  | Дополнительные работы по уч-ку конструктивных элементов(рем. о окраска скамеек, рем. коз. входа в под., осмотр кровель, констр. элементов зданий в период подготовки к сезонной эксплуатации, затраты на рем. и ГСМ автом., затраты на з. плату и ЕСН водителя и кладовщика, прочие работы по обслуж. жилищного фонда) | [5 empty] | 12439.87 | 0.7198
|  | Доп. работы по уч-ку инж. оборудования | [5 empty] | 10500.26
|  | - ФОТ с ЕСН по прочим раб. | [5 empty] | 1582.2
|  | - матеиалы по прочим раб. | [5 empty] | 1091.7
|  | - ФОТ с ЕСН по рем. работам | [5 empty] | 3399.96
|  | - материалы по рем. работам | [5 empty] | 4221.4
|  | - профраб. Профосмотр | [5 empty] | 12882.32 |  | 14840,85-2229,85=12611,0+проф. осмотр.271,32=12882,32
|  | - матер по проф. раб. и осмотр. | [5 empty] | 648.11
|  | итого мат. | [5 empty] | 5961.21 |  | 16204,33- (648,11+1091,70=1740,0) =14464,33
|  | итого з.пл. с ЕСН | [5 empty] | 17864.48 |  | мат. по плану - 5743,0 - 174,0= 4003 руб.
|  | итого | [5 empty] | 23825.69
|  | непредвиденные расх. | [5 empty] | 205
|  | всего | [5 empty] | 24030.69 |  | 24030,69-12882,32-648,11=10500,26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | З.пл. с ЕСН по пл.13,24+4,53=17,77 т. р.
Примечание: Гр.8 рассчитывается: з/п рабочего со всеми надбавками / кол-во часов (165,2) * норму времени (челчас) по приказу 139 * % страховых взносов | [9 empty] | надо набрать з.пл.2463 руб. ЕСН- 843 руб.
11. |  | Стоимость материалов по проф. работам | руб. |  |  |  |  | 648.11 | 0.037501
12. |  | Рем. работы всего: | руб.
| пр.139,т.4п.8 | Смена отдельных участков трубопровода из стальных водогазопроводных труб на сварке д-50 мм | 1м тр. |  | 30 |  | 1.4 | 5256.0506 | 0.038737 | 8817,80+8381,70=17199,5 | 4.5
| пр.139,т.4п.19 | Смена паралельной задвижки, д до 100 мм | 1 зад. |  | 4 |  | 2.8 | 1310.7993 | 0.0096606 | 7703,40+8381,70=16085,1 | 3.4
| пр.139,т.4п.27 | Смена вентиля | 1 вент. |  | 20 |  | 0.52 | 634.2491 | 0.036699 | 8381.7 | 4
| пр.139,т.9п.29 | Окраска отдельных участков, д-40мм, 1 п.м=0,21м² | м² |  | 40 |  | 0.49 | 1195.3157 | 0.069164 | 8381.7 | 4
| пр.139,т.4п.35 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | 1 кв.м |  | 11 |  | 1.29 | 865.3841 | 0.050073 | 8381.7 | 3.2
| пр.139,т.5п.18,19, прим. | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков,д-50мм,(замена отдельных элементов) | 1 участок |  | 9 |  | 1.3 | 1406.4422 | 0.081381 | 8817,80+7703,40=16521,20 | 5.3
| ТЕРр65-7-02(прим.) | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб Д до 100 мм | 1м |  | 20 |  | 2.335 | 5613.7477 | 0.32483 | 16085.1
| ТЕРр65-7-01(прим.) | до 50 мм | 1м |  | 10 |  | 2.208 | 2654.2088 |  | 16085.1
| пр.139,т.1п.16,ч.3 | Устройство опор для трубопровода из кирпича | 1м³ |  | 2 |  | 8 | 1872.5705 | 0.10835
|  | ФОТ с ЕСН | [5 empty] | 20808.768
|  | Материалы: |  |  |  |  | руб.
| стр. 46 | труба в/г д - 50 мм | 1 м п. |  | 30 |  | 140 | 4200
|  | карбид4,2кг или 0,32 куб.м. на 100 м.п. трубы | 1 кг |  | 2 |  | 60 | 120
|  | кислород0,35куб.м.на 100м.п | 6м³-220 р. |  | 1 |  | 50 | 50
|  | кронштейн 49,7кг на100м.п. | кг |  | 14.9 |  | 45 | 670.5
|  | дюбели 0,8кг на 100м.п. | кг |  | 0.24 |  | 120 | 28.8
|  | проволока сварочная 0,2кг на 100м.п. | кг |  | 0.06 |  | 150 | 9
|  | электроды 2,9 кг на 100м.п. | кг |  | 0.87 |  | 400 | 348
| стр.47 | задвижка д - 100 мм | 1 зад. |  | 2 |  | 1800 | 3600
|  | задвижка д - 50 мм | 1 зад. |  | 2 |  | 953 | 1906
|  | прочие масло, прокладки, болты | 1 зад. |  | 4 |  | 70 | 280
| стр.48 | вентиль д - 25 мм | 1 вен. |  | 20 |  | 114.5 | 2290
|  | вентиль д - 32 мм | 1 вен. |  |  |  | 0 | 0
|  | прочие паста корундовая, набивка для сальников | 1 вен. |  | 20 |  | 8 | 160
| стр. 49 | нитроэмаль | 1 кг |  | 2.8 |  | 80 | 224 |  | 40 м на 0,21 м кв.=8,4 м кв./на 3м.кв.идет 1кг. Краски=2,8
| стр50 | Теплоизоляция (д-40 мм) | 1 м² |  | 11 |  | 400 | 4400
|  | вяз. проволока | 1 м п. |  | 9.57 |  | 5 | 47.85
| стр.51 | фасонные части | шт. |  | 16 |  | 58 | 928
| стр.53 | труба канализ. | 1 м |  | 30 |  | 130 | 3900
23162.15
| 2.2.2.3.т.6 | Электромонтажные работы:
|  | Замена эл. проводки | 1 м пров. |  | 70 |  | 0.2 | 925.1835 | 0.053534 | 3
|  | Замена эл. установочных изделий | 1 прибор |  | 27 |  | 0.19 | 339.0137 | 0.019616
|  | ремонт щитов | 1 щит |  | 8 |  | 3.24 | 1712.9111
|  | замена автоматических выключателей |  |  | 5 |  | 0.44 | 145.386
|  | замена стенного патрона |  |  | 50 |  | 0.26 | 859.0989
|  | провод2*2,5 |  |  | 70 |  | 9 | 630
|  | электроуст. Изд. | 1 шт. |  | 27 |  | 45.6 | 1231.2 | 0.071241
|  | автоматический выключатель | 1шт. |  | 5 |  | 40 | 200
|  | стенной патрон |  |  | 50 |  | 38 | 1900
|  | Итого: ФОТс ЕСН | [5 empty] | 3981.5932
|  | Итого материалы: | [5 empty] | 3961.2
|  | Всего мат по уч-ку инж. об. | [5 empty] | 27771.46 |  | 4003+218,4=4221,4
|  | Всего ФОТ с нач. по уч.инж. об. | [5 empty] | 24790.3612 |  | 3306
|  | Непредвиденные затраты | [7 empty] | 521
Рем. работы по участку констр. эл.
| 2.2,т.1п34 | Ремонт бетонных ступеней | [8 empty] | 100мест,раств.цем. | цем. для железнения
|  | выбоины до 0,25 кв. м | 1 место |  | 30 |  | 0.33 | 979.4645 |  | 3 | 0,43м³ | 10 кг
|  | выбоины до 0,5 кв. м | 1 место |  | 21 |  | 0.54 | 1121.932 |  |  | 1м³ | 20 кг
|  | выбоины до 1 кв. м |  |  | 7 |  | 0.93 | 644.0721 |  |  | 2.14 | 45 кг
| 2.2,т.1п32 | Заделка и герметизация швов и стыков | 1 м шва |  | 200 |  | 0.9 | 21865.1949 |  | 2.4 | 100м шва-0,02м³,0,04м³
| 2.2,т.1п31 | Ремонт кирпичных стен (приямков) | 1 кв.м стен, приямков |  | 3 |  | 3.3 | 1202.5857 |  | 2.4 | 1м³кладки - 402шт. Кирп., 0253м³ раствора
| 2.2,т.2п.1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов | 1 куб. м. кладки |  | 1 |  | 12 | 1457.6797 |  | 2.3
| 2.2,т.2п.31(прим) | Заделка продухов на зиму |  |  | 35 |  | 0.55 | 1169.1806 |  | 3 | лист металл.
| 2.2,т.2п.37 | Смена обделок и примыканий из листовой стали к кам. Стенам | 1 м |  | 15 |  | 0.66 | 601.2929 |  | 2.3 | 100м покр-277 кг,толщ0,75 мм,оцинк.,гвозди 1 кг
| 2.2,т.2п.41 | Смена мягкой кровли в два слоя | 1 кв. м |  |  |  | 0.36 |  |  | 2.3 | кв.м -53,0руб.
| 2.2,т.2п.46 | Смена поврежденных листов шиф. кровель( коз. входа в под.) | 1 кв. м |  | 4 |  | 0.49 | 333.6372 | 0.019305 | 2.3 | на 1 кв. м покрытия-1,35 , гвозди 0,015кг.
| переходы | [5 empty] | 1.5 | 136.1784
|  | материалы (шифер) | 1лист |  | 3 |  | 154 | 462 | 0.026733
|  | гвозди | кг |  | 0.05 |  | 150 | 7.5 | 0.00043397
| 2.2 т.5 п.3 | Рем. оконных переплетов | 1 створка |  |  |  | 1.01 |  |  | 3
| 2.2 т.5 п.10 | Рем. форточки | 1 форт. |  |  |  | 1
| 2.2 т.5 п.12 | Рем. дверных полотен | 1 кв.м полотна |  |  |  | 0.52 |  |  | 3
| 2.2 т.5 п.17 | Смена петель | 2 петли |  |  |  | 0.78 |  |  | 4 | 25руб.
| 2.2 т.5 п.17 | Смена оконных и дверных приборов, пружина | 1 прибор |  |  |  | 0.47 |  |  | 4 | 30,0 руб.
|  | - шпингалет оконный |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 30,0 руб.
|  | - ручки оконные и дверные |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 25,0 руб
| ТЕРр63-1-3 | Смена стекол при площ. стекла до 1 кв. м, 1,378 | 1 кв. м |  | 1.5 |  | 1.378 | 140.7392 | 0.0081436 | 2.3 | стекло1 кв. м-169,37 р.
|  | материал | 1 кв. м |  | 1.5 |  | 350 | 525 | 0.030378
| 2.2 т.5 п.30 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 кв. м пола |  |  |  | 0.95 |  |  | 2.4 | цемент, 6,8 кг на1 кв. м
| ТЕРр68-27-2(прим) | Рем. лавочек (замена бруса или доски) | 1 кв. м |  | 0.75 |  | 1.08 | 110.3045 | 0.0063825 | 4
|  | 0,15*2,5=0,375 кв. м/0,0135м³(1 доска или 3 бруска) | 1доска0,15*2,5*0,05=0,01875 |  | 0.0375 | [5 empty] | 1 м³ доски-7500 руб
| переходы | [5 empty] | 1.5 | 136.1784 | 0.0078797
|  | материал | м³ |  | 0.025 |  | 7500 | 187.5 | 0.010849
| 2.2. т9п.22 | Окраска скамеек (3,2м²) | 1 кв. м поверхности |  | 6.4 |  | 0.53 | 230.9566 | 0.013364 |  | на 1 кв. м 0,192кг | краска-75 руб 1 кг
| переходы | [5 empty] | 1.5 | 136.1784 | 0.0078797
|  | материал | кг |  | 3.66 |  | 75 | 274.5 | 0.015883
| ФЗВ | заготовка досок для ремонта( распиловка и обработка на станке) |  |  |  |  | 4 | 363.1425 | 0.021012
|  | Рем. цоколя | 1 кв. м
| ТЕРр61-10-01, 61-10-02(прим) | рем. штукатурки | 1 кв. м |  |  |  | 2.38 |  |  |  | на 100кв. М - 2,2 м³ раст
| ТЕРр 62-26-01 | окраска цоколя за 1 разпо подотовленной поверхности с земли и лесовперхлорвиниловыми красками | 1 кв. м |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 100кв.м пов. - 32,3 кг, уайт-спирит-1,1 кг. | 25 кг=400 руб, колер 750г-180 руб.
Непредвид. Работы, з/пл. с нач.
стоимость материалов
|  | Осмотр кровель,конструктивных элементов зданий в период подготовки к сезонной эксплуатации | [7 empty] | норма на работы
| тип. нор. врем. | - кровли (мягк.) | 1000 м² |  | 1773 |  | 2.6 |  | 644.6587 | 2.6 | кр.4 р .
|  | -осмотр дер. Констр. | 100м³ здан. |  | 46275 |  | 0.24 |  | 15531.2141 | 0.24 | плотн.4 р.
|  | - зап. дверных и оконных проемов | 1000 м² |  | 11307.05 |  | 3 |  | 4743.7119 | 3 | стол.4 р.
|  | - осмотр внутр. и нар. Окраски стен | 1000 м² |  | 11307.05 |  | 4 |  | 6324.9492 | 4 | мал.-штук.4р.
|  | - осмотр каменных конструкций стен | 1000 м² |  | 11307.05 |  | 3 |  | 4743.7119 | 3 | мал.-штук.4р.
|  | - осмотр внутр. и нар.штукат и облицовки стен | 1000 м² |  | 11307.05 |  | 3.5 |  | 5086.4656 | 3.5 | кам. 3 р.
|  | итого - проф. осмотры - 2 раза в год. с нач. | [6 empty] | 37074.7114
рем. констр. Эл.
|  | - ФОТ С ЕСН по обходам | [5 empty] | 37074.71
|  | ФОТ С ЕСН по план.раб. | [5 empty] | 1446.5762
|  | ФОТ с ЕСН по профработам | [5 empty] | 2229.85
|  | ФОТ С ЕСН по прочим раб. | [5 empty] | 1494.32
|  | ФОТ С ЕСН по общим раб. | [5 empty] | 4822.63
|  | итого: | [5 empty] | 47068.0862
|  | Материалы по план. Раб. | [5 empty] | 931.5
|  | мат. по прочим раб. | [5 empty] | 187.74
|  | итого: | [5 empty] | 1119.24
|  | всего по уч. | [5 empty] | 48187.3262
|  | добавить(14669,716--2229,85) | [5 empty] | 45957.4762
|  | непредвиденные раб. ( материалы) | [5 empty] | 700,0 руб.

## ВСЕ раб
Сводная таблица "Содержание жилого дома по видам работ" по ул. Привольная,6
таблица № 4
| Показатели | Примечания | Ед. измерения | Основные тарифы, руб. (без НДС) | Площадь/кол-во | Норма/ периодичность | Производств стоимость (или стоимость приобрет услуг) в год, руб. без НДС | объемы работ предусм максим |  |  |  |  | Площадь ж/помещ кв.м. | Итого цена содержания ж/помещ руб/кв.м.
|  |  |  | число | исх дан | число | гр. 5 х гр. 6 х гр. 7 | [5 empty] | исход дан
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10
2 | Санитарное содержание
3 | Уборка лестничных клеток |  |  | Х | Х | Х | 97983.9488 | Х | Х | Х | Х | Х | 11325.5 | 0.72
4 | Уборка придомовой территории |  |  | Х | Х | Х | 134695.2051 | Х | Х | Х | Х | Х | 11325.5 | 0.99
5 | Содержание мусоропровода |  |  | Х | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 11325.5 | 0
6 | Прочие материальные затраты на санитарное содержание |  |  | Х | Х | Х | 38054.368 | Х | Х | Х | Х | Х | 11325.5 | 0.28
7 | ИТОГО санитарное содержание | [5 empty] | 270733.5219 | [5 empty] | 11325.5 | 1.99
8 | Вентканалы и дымоходы
9 | Проверка дымоходов | 1 раз в год |  |  |  |  | 14950 | [5 empty] | 11325.5 | 0.11
10 | Проверка вентканалов | 1 раз в год | [10 empty] | 11325.5 | 0
11 | Прочистка дымоходов | 1 раз в год | [10 empty] | 11325.5 | 0
12 | Прочистка вентканалов | 1 раз в год | [10 empty] | 11325.5 | 0
13 | ИТОГО проверка и прочистка вентканалов | [5 empty] | 14950 | [5 empty] | 11325.5 | 0.11
14 | Дератизация подвалов | руб/кв.м. | м2 |  |  |  | 9514 | [5 empty] | 11325.5 | 0.070004
15 | Освещение мест общего пользования | 40вт*кол-во ламп.*16час*365/ 1000=квт в год | Квт | 2.596 | 33834 | 1 | 144060.36 | [5 empty] | 11325.5 | 1.06
16 | Аварийное обслуживание - МУП ГАС | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0.26 | 11325.5 | 1 | 35335.56 | [5 empty] | 11325.5 | 0.26
17 | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0.12 | 11325.5 | 1 | 16308.72 | [5 empty] | 11325.5 | 0.12
18 | Вывоз КГМ | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0.16 | 11325.5 | 1 | 21744.96 | [5 empty] | 11325.5 | 0.16
19 | ИТОГО прочее сан и техобслуживание | [5 empty] | 226963.6 | [5 empty] | 11325.5 | 1.67
20 | Профработы по 139 приказу |  |  | Х | Х | Х | 169933.4654 | [5 empty] | 11325.5 | 1.25
21 | Профосмотры по 139 приказу |  |  | Х | Х | Х | 16030.2712 | [5 empty] | 11325.5 | 0.12
22 | Дополнительные рем. работы (по необходимости) | [5 empty] | 281267.4 | [5 empty] | 11325.5 | 2.07
23 | ИТОГО профработы, профосмотры, доп. обслуж. | [5 empty] | 467231.1366 | [5 empty] | 11325.5 | 3.44
24 | Затраты на содержание общедомовых приборов учета | Затраты на 1 прибор * кол-во приборов |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11325.5 | 0
25 | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома (услуги стор. организ.) | По мере необходимости |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 11325.5 | 0.11
26 | Услуги ООО "РРКЦ" | по договору | 1 м2 | 0.31 | 11325.5 | 12 | 42130.86 | [5 empty] | 11325.5 | 0.31
27 | Общеэксплуатационные расходы | не более 13% от общих затрат по УК или ТСЖ | 1 м2 | 1.96 | 11325.5 | 12 | 266375.76 | [5 empty] | 11325.5 | 1.96
28 | Внеэксплуатационные расходы | сумма налогов | 1 м2 |  | 11325.5 |  | 28494 | [5 empty] | 11325.5 | 0.21
29 | Рентабельность | % | 1 м2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11325.5 | 0
30 | Всего стоимость для расчета цены |  | руб. |  |  |  | 1331878.8785 | [5 empty] | 11325.5 | 9.8
50 | Установленная цена на обслуживание аналогичных домов
51 | Разница цен на содержание жилых помещений для граждан 2008 год

## Обязат
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Привольная, 6
№ | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц )
| Площадь, кв.м. |  |  | 11325.5
I. Содержание помещений общего пользования
1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 104058.95 | 0.77 | 6075
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю
1.2. | Влажное подметание лестн. площ. и маршей выше второго этажа | 1 раз в неделю
1.3. | Мытье кабины лифта | 1 раз в неделю
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год
1.5. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год
1.6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год
1.7. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц
1.8. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю
II. Уборка придомовой территории
2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 143046.31 | 1.05 | 8351%
2.1. | Холодный период
2.1.1. | а) Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1, 2 класса; | 1 раз в сутки в дни снегопада
2.1.2. | а) Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада
2.1.3. | а) Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда
2.1.4. | а) Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада
2.1.5. | а) Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда
2.1.6. | а) Очистка урн от мусора на территориях 1 класса | 1 раз в 3 суток
2.1.7 | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю
2.2. | Теплый период
2.2.1. | а) Подметание территорий в дни без осадков на территориях | 1 раз в сутки
2.2.2. | а) Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий)
2.2.3. | Побелка бордюрного камня, стволов деревьев | По установленному графику
2.2.4. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю
2.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | 40413.74 | 0.3 | 2359.37
2.4. | Вывоз крупногабаритного мусора | Постоянно | 23093.15 | 0.16992 | 1348.18
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 6818.43 | 0.05 | 398.06
3.2 | Прочистка лежаков и стояков канализации | Постоянно | 0 | 0
3.3. | Прочистка ливнестоков | 1 раз в год | 14350 | 0.11 | 837.76
3.4. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования | 1 раз в год | 24044.24 | 0.18 | 1403.71
3.5. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 48739.8 | 0.36 | 2845.45
3.6. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (наладка системы отопления) | 1 раз в год | 45500.65 | 0.33 | 2656.35
3.7. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год | 16131.89 | 0.12 | 941.79
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 1 раза в год | 15876.9 | 0.12 | 926.9
4.2. | Дератизация | 4 раза в год | 10103.87 | 0.074345 | 589.87
4.3. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 37526.36 | 0.27612 | 2190.8
4.4. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно | 17319.86 | 0.12744 | 1011.14
4.5. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего
4.5.1. | Общие и частичные осмотры системы цетрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год | 4306.21 | 0.03 | 251.4
4.5.2. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год | 6710.98 | 0.05 | 391.79
4.5.3. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год | 1532.97 | 0.01 | 89.5
4.5.4. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 4473.98 | 0.03 | 261.19
4.6. | Техническое обслуживание
4.6.1 | Очистка техэтажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 2909.38 | 0.02 | 169.85
4.6.2. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 0 | 0
4.6.3. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год | 2909.38 | 0.02 | 169.85
4.6.4. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | Постоянно | 8232.59 | 0.06 | 480.62
4.6.5. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 8278.01 | 0.06 | 483.27
4.6.6. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 2554.94 | 0.019 | 149.16
4.6.7. | Дополнительные ремонтные работы по участку внутридомового инженерного оборудования, по участку конструктивных элементов жилых зданий, содержание и ремонт автотранспорта | По мере необходимости и постоянно | 298705.98 | 2.2015 | 17438.58
V. Прочее
5.1. | Освещение мест общего пользования | Постоянно |  | 0 | 8931.74
5.2. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 15930 | 0.12 | 930
5.3. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 44742.97 | 0.33 | 2612.11
5.4. | Общеэксплуатационные расходы | Постоянно | 282891.06 | 2.08 | 16515.3
5.5. | Внеэксплуатационные расходы | Постоянно | 30260.63 | 0.22 | 1766.63
5.6. | Рентабельность | Постоянно | 0 | 0
| Итого: |  | 1261463.23 | 9.2819
| Содержание и обслуживание лифта |  | 456089.66 | 3.3559 | 26626.7
| Итого: |  | 1717552.89 | 12.6378
с 01.07.14г.-13,76
без ОДН- 12,64